|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程项目清单** | | | | | | |
| 工程名称：10号楼电梯电力增容工程 | | | | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 |
|
|
|  |  | 整个项目 |  |  | |  |
| 1 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5\*25 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.电压等级(kV):1kV及以下 | m | | 6 |
| 2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5\*16 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.电压等级(kV):1kV及以下 | m | | 36 |
| 3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:JDG φ32 4.配置形式:明配 5.其它:过路盒安装 | m | | 40 |
| 4 | 031003010001 | 线管接头 | 1.名称:线管接头 2.规格:φ32 | 个 | | 14 |
| 5 | 031002002001 | 设备支架 | 1.名称:设备支架 2.规格:40\*4 | kg | | 150 |
| 6 | 171402005001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱安装 | 台 | | 1 |
| 7 | 080807014001 | 开孔 | 1.原配电箱开孔 | 项 | | 1 |
| 8 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:5\*16 | 个 | | 2 |
| 9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:5\*25 | 个 | | 4 |
| 10 | 171415017001 | 启动调试 | 1.调试 | 座 | | 1 |
|  |  |  |  |  | |  |
|  | | | | | | |